# **采购需求一览表及采购要求**

**一、采购需求一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 货物名称  内容 | 光动力牙周综合治疗仪 |
| 数量 | 1台 |
| 交货期 | 合同签订后3个月内 |
| 交货地点 | 用户指定地点 |
| 备注 | 国产 |

**二、采购要求**

**（一）技术规格**

**一、技术要求**

1.1适用于牙周炎、种植体周围炎等口腔类疾病的辅助治疗。

1.2治疗仪激光类别：I--III类。

\*1.3原装产品，提供该产品注册证、生产产品登记表和代理授权。

**二、技术参数**

2.1激光波长范围:620nm--680nm。

2.2激光输出功率≤700mW。

2.3激光输出方式：连续输出。

2.4时间控制范围≥55秒。

**三、配置要求**

3.1主机 1台

3.2保护外壳 2个

**（二）商务条款**

1、原装合格产品。

2、列出全套设备包括维修配件及易耗品价格。

3 、交货时间为合同签订后3个月内；在货物到达后，在7天内派工程技术人员到达现场进行安装，调试及培训至验收合格；必要时可以提供多次培训。

4 、提供中文操作说明书1套（成交后提供）。

5 、验收合格后设备整机免费保修3年，质保期内卖方必须免费提供至少每年2次的上门维修保养服务；

6、终身维修,保障零配件10年以上供应期；对保修期外的维修必须做到先维修后付款，只收取零配件费用，免收人工费。

7、质保期内开机正常使用率 ≥ 95 %，否则按相应天数2倍顺延保修期。

8、设立完整售后服务体系，在省内有售后服务机构，保证售后服务的及时性。出现故障2小时内维修响应，24小时内到达现场进行排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供与该设备相同的备用机。

9、付款方式：合同签订后 所有合同下 所有设备安装完毕，并经验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%作为质保金在质保期 结束后无息付清。